| ##### Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach na lata 2022 - 2023 (wykonany na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 6, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dostępności | Czy wykonano Audyt | Planowane działanie | Stanowisko/Dział odpowiedzialny za wdrożenie | Termin realizacji |
| Budynek Sejneńska 82 |  |  |  |  |
| Dostępność architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna | TAK | OBOWIĄZKOWE* |  |  |
|  |  | zakup i instalacja planu tyflograficznego w strefie wejściowej do budynku | Koordynator do spraw dostępności | 2022 |
|  |  | wyklejenie taśmą kontrastową o właściwościach antypoślizgowych pierwszych i ostatnich stopni każdego biegu schodów | Dział Bieżącego Utrzymania | 2022 |
|  |  | przebudowa toalety z poziomu parteru do standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | Dział Bieżącego Utrzymania | 2022 |
|  |  | zakup mobilnej pętli indukcyjnej i oznakowanie miejsca gdzie można z niej korzystać | Koordynator do spraw dostępności | 2022 |
|  |  | NIEOBOWIĄZKOWE/ZALECANE** |  |  |
|  |  | zamontowanie mat podjazdowych lub profili niwelujących przy progu w drzwiach wejściowych | Dział Bieżącego Utrzymania | 2022 - 2023 |
|  |  | oznakowanie drzwi wejściowych tabliczką z pismem dotykowym z informacją dokąd prowadzą oraz tabliczką opisującą je jako wyjście ewakuacyjne | Koordynator do spraw dostępności | 2022 - 2023 |
|  |  | zainstalowanie przed schodami fakturowych oznaczeń nawierzchni o min. szerokości 40 cm | Dział Bieżącego Utrzymania | 2022 - 2023 |
| Budynek Sejneńska 84 |  |  |  |  |
| Dostępność architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna | TAK | Z uwagi na przeniesienie obsługi klientów zewnętrznych do budynku Sejneńska 82 i uznanie jego pomieszczeń jako pełniących funkcje techniczne, na podstawie art. 6 pkt 1b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), nie ma obowiązku adaptacji budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
| Budynek Kościuszki 78B lok. 15 |  |  |  |  |
| Dostępność architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna | TAK | Z uwagi na planowaną od dnia 02.01.2023 r. zmianę siedziby Referatu Strefy Płatnego Pakowania i przeniesienie jej do przebudowywanego budynku przy ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach, obecny lokal nie będzie adaptowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. AKTUALIZACJA Z uwagi na przesunięcie ww. terminu, a w związku z tym nową planowaną od dnia 03.07.2023 r. zmianę siedziby Referatu Strefy Płatnego Pakowania i przeniesienie jej do przebudowywanego budynku przy ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach, obecny lokal nie będzie adaptowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
| Strona internetowa – BIP |  |  |  |  |
| Dostępność cyfrowa | NIE | doprecyzowanie zapisów w deklaracji dostępności | Koordynator do spraw dostępności | 2022 |
|  |  | bieżąca aktualizacja zapisów w deklaracji dostępności | Koordynator do spraw dostępności | ciągły |

* poziom wymagalności, zgodnie raportem z audytu dostępności w zakresie architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla budynków Zarządu Dróg i Zieleni 
w Suwałkach, określono jako „musi być spełnione”;

** poziom wymagalności, zgodnie raportem z audytu dostępności w zakresie architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla budynków Zarządu Dróg i Zieleni 
w Suwałkach, określono jako „powinno być spełnione” oraz „może być spełnione”.

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

……05.01.2023 r.……………………….…………..

(data i podpis)